.21q U . i\Q Aj

Remont elewacji .schodów oraz daszków nadschodowych budynek nr.4 Budowa: Budowa /Terminal w Świecku Obiekt: Budynek nr.4 - Terminal Świecko Adres: 69-100Siubice.świecko37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP-** | **Nr** Sp.Techn. | **Podstawa kalkulacji / opis pozycji** | Ilość | **Jedn.** miary |
| **1** |  | **Naprawa elewacji** |  |  |
| **1** |  | KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m | 6,756 | 100 m2 |
| 2 |  | KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa Odbicie tynków - Analogia | 138,852 | m2 |
| 3 |  | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian | 308,560 | m2 |
| 4 |  | KNR 1323-1001-11-00 MGiEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz | 35,530 | m2 |
| 5 |  | KNR 1323-1001-11-00 MGiEnZabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia | 245,400 | m2 |
| **6** |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian po odbiciu tynków | 138,852 | m2 |
| **7** |  | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków | 138,852 | m2 |
| 8 |  | KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia | 169,708 | m2 |
| 9 |  | KNR 401-1204-08-00 WACETOB WarszawaPrzygotowanie powierzchni starych tynków do malowania - Analogia | 169,708 | m2 |
| 10 |  | KNR 401-1211-02-00 WACETOB WarszawaUsuwanie farby ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej - Analogia | 35,530 | m2 |
| 11 |  | KNR 401-1211-04-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej - Analogia | 5,105 | m2 |
| 12 |  | KNR 401-1209-04-00 WACETOB WarszawaMalowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 | 35,530 | m2 |
| 13 |  | KNR 401-1209-08-00 WACETOB WarszawaMalowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 | 5,105 | m2 |
| 14 |  | KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad przy wiacie | 51,400 | m2 |
| 15 |  | KNR 401-1212-11-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną siatek | 49,400 | m2 |
| 16 |  | KNR 401-1212-02-00 WACETOB WarszawaMalowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych przy wiacie | 69,940 | m2 |
| 17 |  | KNR 401-1212-31-00 IGM WarszawaMalowanie farbą olejną konstrukcji metalowych wiaty - Analogia | 320,000 | m |
| 18 |  | KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną obróbek blacharskich | 12,596 | m2 |
| 19 |  | KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną blach na krawędziach rampy | 53,430 | m2 |
| 20 |  | KNR 401-1212-31-00 IGM WarszawaMalowanie farbą olejną konstrukcji metalowych daszków nadschodowych - Analogia | 317,400 | m |
| 21 |  | KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych | 103,200 | m |
| 22 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem | 308,560 | m2 |
| 23 |  | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową | 3,086 | 100 m2 |
| 24 |  | KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek | 15,000 | szt |

1. Naprawa elewacji

Str. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **•-P-** | **Nr Sp.Techn.** | **Podstawa kalkulacji / opis pozycji** | **Ilość** | **Jedn. miary** |
| 25 |  | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | 15,000 | szt |
| 2 |  | Demontaż oraz montaż pokrycia daszków nadschodowych |  |  |
| 26 |  | KNR 401-0511-02-00 IGM WarszawaRozebranie pokrycia dachowego daszków nadschodowych | 92,800 | m2 |
| 27 |  | KNR 015-0522-01-00 IGM WarszawaPokrycie dachów nadschodowych blachami trapezowymi | 92,800 | **m2** |
| 3 |  | Naprawa schodów |  |  |
| 28 |  | KNR 401-0811-07-00 IGM WarszawaRozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schhody | 30,460 | **m2** |
| 29 |  | KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu,kleju na schodach - Analogia | 30,460 | **m2** |
| 30 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów | 30,460 | **m2** |
| 31 |  | KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek | 30,460 | **m2** |
| 32 |  | KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad | 51,600 | **m2** |

— Koniec wydruku —